附件：

骨刀、骨剥类：1.薄型骨刀1个 180mm×5mm

2.骨刀3个（超薄、斜刃）260mm×8mm

260mm×10mm

260mm×12mm

 3.神经剥离器3个 240mm×5 带沟

 240mm×5 带槽

 240mm×5 带刃

1. 骨膜剥离器1个（弯圆刀 重切削型） 280mm×20
2. 骨刮匙2把（胶木柄） 260mm×4mm×15°前弯

 260mm×6mm×15°前弯

 颈椎刮匙1把（铝合金柄）250mm×3×20°单前弯 枪状

空心骨刮匙1把（胶木柄） 270mm×4 直 方头

钳类

1. 双关节咬骨钳1把 220mm×5mm 直头 （鸟嘴）
2. 椎板咬骨钳4把 230mm×4mm×110°普通型

 200mm×2mm×110°超薄型

 200mm×3mm×110°超薄型

 200mm×3.5mm×130°超薄型 超硬膜

1. 髓核钳4把 220mm×2mm×8mm 握柄式

 220mm×4mm×10mm 握柄式 超硬膜

 220mm×3mm×8mm 握柄式

 220mm×4mm×10mm×150° 握柄式

拉钩类 1.神经根拉钩1个 150mm×130mm×5×90° 直角钩 胶木柄

1. 颅骨牵开器1个 三型
2. 骨锤1个 200/140g
3. 椎管骨打击器1个 260×5×110°
4. 脑吸引器管2根 240mm×3 240mm×4mm